## Conf Nat. carb
Evaluation annuelle de la conformité nationale du système de traitement (STEU+DO en tête de station)
pour les paramètres DCO et DBO5 (1)
|  |  | DCO |  | DBO5
| Année |  | conct°sortie (mg/l) | ou Rendement (%) | conct°sortie (mg/l) | ou Rendement (%)
PC 95 (m3/j)
Capacité nominale en kg DBO5/j
Valeurs limites (2)
Nombre de mesures réalisées et transmises (4)
Nombre toléré de mesures ne respectant pas les valeurs limites par an (2)
Nombre de résultats ne respectant pas les valeurs limites (3)
Valeur rédhibitoire (2)
Nombre de résultats supérieurs à la valeur rédhibitoire
Nombre de mesures à réaliser par an
Nombre de mesures réalisées, transmises y compris celles réalisées hors conditions normales d'exploitation
Respect performances requises (oui/non)
Evaluation de la conformité nationale du système de traitement prenant en compte l'ensemble des paramètres (calculé informatiquement) (oui/non)
Conformité nationale du système de traitement décidée par le service de la Police de l'Eau (oui/non)
(1) : L'arrêté national n'exige pas de manière obligatoire une conformité sur le paramètre MES.
(2) : Ces valeurs sont déterminées par l'arrêté du 21 juillet 2015 modifié
(3) : Le nombre de résultats ne respectant pas les valeurs limites est égal au nombre de mesures dont les résultats ne respectent pas la valeur limite en concentration ou en rendement
(4) Mesures réalisées en conditions normales (respectant ou non les valeurs limites) + mesures réalisées hors conditions normales et respectant les valeurs limites
Conf Nat. carb | Conf Nat. NP | Conf locale carb | Conf locale autres paramètres C | Conf locale NP | Conf loc. autres paramètres N P | Conf locale NP par échant.
Ensemble des mesures
Conditions normales d'exploitation

## Conf Nat. NP
0
Evaluation annuelle de la conformité nationale du système de traitement (STEU+DO en tête de station)
pour les paramètres azote, phosphore et microbiologie
|  |  | NGL (3) |  | PT (3) |  | microbio
|  |  | requis/ non requis |  | requis/ non requis |  | requis/ non requis
| Année | 0 | conct°sortie (mg/l) | ou Rendement (%) | conct°sortie (mg/l) | ou Rendement (%)
| PC 95 (m3/j) | 0
| Capacité nominale en kg DBO5/j | 0
Valeurs limites annuelles (1)
Nombre de mesures réalisées et transmises
Moyenne annuelle des mesures réalisées sur l'année (2)
Nombre de mesures à réaliser par an
Nombre de mesures réalisées, transmises y compris celles réalisées hors conditions normales d'exploitation
Respect performances requises (oui/non)
| Evaluation de la conformité nationale du système de traitement prenant en compte l'ensemble des paramètres (calculé informatiquement) (oui/non) |  | 0
| Conformité nationale du système de traitement décidée par le service de la Police de l'Eau (oui/non) |  | 0
(1) : Ces valeurs sont déterminées par l'arrêté du 21 juillet 2015 modifié
(2) : la moyenne annuelle des mesures est calculée à partir des flux.
(3) : La conformité sera évaluée par rapport à la moyenne annuelle, en excluant les résultats réalisés hors conditions normales d'exploitation
Ensemble des mesures
Conditions normales d'exploitation

## Conf locale carb
0
Evaluation annuelle de la conformité locale du système de traitement (STEU+DO en tête de station)
pour les paramètres MES, DCO, DBO5
|  |  | MES |  |  | DCO |  |  | DBO5
| Année | 0 | conct°sortie (mg/l) | ou Rendement (%) | ou Flux sortie (kg/j) | conct°sortie (mg/l) | ou Rendement (%) | ou Flux sortie (kg/j) | conct°sortie (mg/l) | ou Rendement (%) | ou Flux sortie (kg/j)
Débit journalier de référence (m3/j)
| Capacité nominale en kg DBO5/j | 0
| Valeurs limites de l'autorisation de rejet (2) | Période générale
Nombre de mesures réalisées et transmises (1)
Nombre toléré de mesures ne respectant pas les valeurs limites par an (2)
Nombre de résultats ne respectant pas les valeurs limites (3)
| Valeurs rédhibitoires (2) | Période générale
0
0
Valeurs maximales enregistrées
Nombre de résultats supérieurs à la valeur rédhibitoire
Nombre de mesures à réaliser par an (A) (2)
Nombre de mesures réalisées, transmises y compris celles réalisées hors conditions normales d'exploitation
Nombre de mesures réalisées hors conditions normales d'exploitation ( C )
Pourcentage de mesures réalisées hors conditions normales d'exploitation (A)/( C)
Respect performances requises (oui/non)
| Evaluation de la conformité locale du système de traitement prenant en compte l'ensemble des paramètres (calculé informatiquement) (oui/non) : | [5 empty] | Pourcentage annuel de débits transmis en sortie :
Conformité locale du système de traitement décidée par le service de la Police de l'Eau (oui/non)
(1) Mesures réalisées en conditions normales (respectant ou non les valeurs limites) + mesures réalisées hors conditions normales et respectant les valeurs limites
(2) : Ces valeurs sont déterminées par l'acte administratif d'autorisation de l'ouvrage
(3) : Le nombre de résultats ne respectant pas les valeurs limites est égal au nombre de mesures dont les résultats ne respectent pas les valeurs limites en concentration et/ou en rendement et/ou en flux
(4) : La STEU est hors condition normale de fonctionnement pour un paramètre donnée lorsque la charge d'entrée de ce paramètre dépasse sa charge de référence. Elle est hors condition normale pour l'ensemble des paramètres lorsque le débit de référence est dépassé ou que la station est en travaux programmés ou en condition de catastrophe naturelle
Pluie (mm)
Ensemble des mesures
Hors conditions normales d'exploitation
Rendement (%)
conct°sortie (mg/l)
Rendement (%)
conct°sortie (mg/l)
Rendement (%)
conct°sortie (mg/l)
Rendement (%)
conct°sortie (mg/l)
Rendement (%)
conct°sortie (mg/l)
Rendement (%)
conct°sortie (mg/l)
Rendement (%)
conct°sortie (mg/l)
Rendement (%)
conct°sortie (mg/l)
Rendement (%)
conct°sortie (mg/l)
Rendement (%)
conct°sortie (mg/l)
Coliformes totaux (nbr/100ml)
conct°sortie (mg/l)
Coliformes fécaux (nbr/100ml)
Streptocoques fécaux (nbr/100ml)
Rendement (%)
conct°sortie (mg/l)
Rendement (%)
conct°sortie (mg/l)
Rendement (%)
conct°sortie (mg/l)
Rendement (%)
conct°sortie (mg/l)
Conditions normales d'exploitation

## Conf locale autres paramètres C
0
Evaluation annuelle de la conformité locale du système de traitement (STEU+DO en tête de station)
pour les paramètres autre que MES, DCO, DBO5, évalués journalièrement
| Année | 0 | conct°sortie (mg/l) | ou Rendement (%) | ou Flux sortie (kg/j) | conct°sortie (mg/l) | ou Rendement (%) | ou Flux sortie (kg/j) | conct°sortie (mg/l) | ou Rendement (%) | ou Flux sortie (kg/j)
| Débit journalier de référence (m3/j) | 0
| Capacité nominale en kg DBO5/j | 0
| Valeurs limites de l'autorisation de rejet (2) | Période générale
0
0
Nombre de mesures réalisées et transmises (1)
Nombre toléré de mesures ne respectant pas les valeurs limites par an (2)
Nombre de résultats ne respectant pas les valeurs limites (3)
| Valeurs rédhibitoires (2) | Période générale
0
0
Valeurs maximales enregistrées
Nombre de résultats supérieurs à la valeur rédhibitoire
Nombre de mesures à réaliser par an (A) (2)
Nombre de mesures réalisées, transmises y compris celles réalisées hors conditions normales d'exploitation
Nombre de mesures réalisées hors conditions normales d'exploitation ( C )
Pourcentage de mesures réalisées hors conditions normales d'exploitation (A)/( C)
Respect performances requises (oui/non)
| Evaluation de la conformité locale du système de traitement prenant en compte l'ensemble des paramètres (calculé informatiquement) (oui/non) |  | 0 |  |  |  | Pourcentage annuel de débits transmis en sortie : |  |  | 0
| Conformité locale du système de traitement décidée par le service de la Police de l'Eau (oui/non) |  | 0
(1) Mesures réalisées en conditions normales (respectant ou non les valeurs limites) + mesures réalisées hors conditions normales et respectant les valeurs limites
(2) : Ces valeurs sont déterminées par l'acte administratif d'autorisation de l'ouvrage
(3) : Le nombre de résultats ne respectant pas les valeurs limites est égal au nombre de mesures dont les résultats ne respectent pas les valeurs limites en concentration et/ou en rendement et/ou en flux
(4) : La STEU est hors condition normale de fonctionnement pour un paramètre donnée lorsque la charge d'entrée de ce paramètre dépasse sa charge de référence. Elle est hors condition normale pour l'ensemble des paramètres lorsque le débit de référence est dépassé ou que la station est en travaux programmés ou en condition de catastrophe naturelle
Pluie (mm)
Ensemble des mesures
Hors conditions normales d'exploitation
Rendement (%)
conct°sortie (mg/l)
Rendement (%)
conct°sortie (mg/l)
Rendement (%)
conct°sortie (mg/l)
Rendement (%)
conct°sortie (mg/l)
Rendement (%)
conct°sortie (mg/l)
Rendement (%)
conct°sortie (mg/l)
Rendement (%)
conct°sortie (mg/l)
Rendement (%)
conct°sortie (mg/l)
Rendement (%)
conct°sortie (mg/l)
Rendement (%)
conct°sortie (mg/l)
Coliformes totaux (nbr/100ml)
conct°sortie (mg/l)
Coliformes fécaux (nbr/100ml)
Streptocoques fécaux (nbr/100ml)
Rendement (%)
conct°sortie (mg/l)
Rendement (%)
conct°sortie (mg/l)
Rendement (%)
conct°sortie (mg/l)
Rendement (%)
conct°sortie (mg/l)
Conditions normales d'exploitation

## Conf locale NP
0
Evaluation annuelle de la conformité locale du système de traitement (STEU+DO en tête de station)
pour les paramètres azote et phosphore
|  |  | NGL (3) |  |  | NK (3) |  |  | PT (3)
| Année | 0 | conct°sortie (mg/l) | ou Rendement (%) | ou Flux sortie (kg/j) | conct°sortie (mg/l) | ou Rendement (%) | ou Flux sortie (kg/j) | conct°sortie (mg/l) | ou Rendement (%) | ou Flux sortie (kg/j)
| Débit journalier de référence (m3/j) | 0
| Capacité nominale en kg DBO5/j | 0
| Valeurs limites de l'autorisation | Période générale
| de rejet (moyenne) (1) | 0
0
Nombre de mesures réalisées et transmises
| Moyenne des mesures réalisées (2) | Période générale
0
0
Valeurs maximales enregistrées
Nombre de mesures à réaliser par an (A) (1)
Nombre de mesures réalisées, transmises y compris celles réalisées hors conditions normales d'exploitation
Nombre de mesures réalisées hors conditions normales d'exploitation ( C )
Pourcentage de mesures réalisées hors conditions normales d'exploitation (A)/( C)
Respect performances requises (oui/non)
| Evaluation de la conformité locale du système de traitement prenant en compte l'ensemble des paramètres (calculé informatiquement) (oui/non) |  | 0 |  |  |  | Pourcentage annuel de débits transmis en sortie : |  |  | 0
| Conformité locale du système de traitement décidée par le service de la Police de l'Eau (oui/non) |  | 0
(1) : ces valeurs sont déterminées par l'acte administratif d'autorisation de l'ouvrage
(2) : la moyenne annuelle des mesures est calculée à partir des flux (cf. circulaire jugement de la conformité….). Elle est calculée pour chaque période
(3) La conformité sera évaluée par rapport à la moyenne annuelle ou par période selon les prescriptions figurant dans l'arrêté d'autorisation de l'ouvrage en excluant les résultats réalisés hors conditions normales d'exploitation
(4) : La STEU est hors condition normale de fonctionnement pour un paramètre donnée lorsque la charge d'entrée de ce paramètre dépasse sa charge de référence. Elle est hors condition normale pour l'ensemble des paramètres lorsque le débit de référence est dépassé ou que la station est en travaux programmés ou en condition de catastrophe naturelle
Ensemble des mesures
Hors conditions normales d'exploitation
Conditions normales d'exploitation

## Conf locale NP par échant.
0
Evaluation annuelle de la conformité locale du système de traitement (STEU+DO en tête de station)
pour les paramètres autre que MES, DCO, DBO5, évalués journalièrement
|  |  | NGL |  |  | NK |  |  | PT
| Année | 0 | conct°sortie (mg/l) | ou Rendement (%) | ou Flux sortie (kg/j) | conct°sortie (mg/l) | ou Rendement (%) | ou Flux sortie (kg/j) | conct°sortie (mg/l) | ou Rendement (%) | ou Flux sortie (kg/j)
| Débit journalier de référence (m3/j) | 0
| Capacité nominale en kg DBO5/j | 0
| Valeurs limites de l'autorisation de rejet (2) | Période générale
0
0
Nombre de mesures réalisées et transmises (1)
Nombre toléré de mesures ne respectant pas les valeurs limites par an (2)
Nombre de résultats ne respectant pas les valeurs limites (3)
| Valeurs rédhibitoires (2) | Période générale
0
0
Valeurs maximales enregistrées
Nombre de résultats supérieurs à la valeur rédhibitoire
Nombre de mesures à réaliser par an (A) (2)
Nombre de mesures réalisées, transmises y compris celles réalisées hors conditions normales d'exploitation
Nombre de mesures réalisées hors conditions normales d'exploitation ( C )
Pourcentage de mesures réalisées hors conditions normales d'exploitation (A)/( C)
Respect performances requises (oui/non)
| Evaluation de la conformité locale du système de traitement prenant en compte l'ensemble des paramètres (calculé informatiquement) (oui/non) |  | 0 |  |  |  | Pourcentage annuel de débits transmis en sortie : |  |  | 0
| Conformité locale du système de traitement décidée par le service de la Police de l'Eau (oui/non) |  | 0
(1) Mesures réalisées en conditions normales (respectant ou non les valeurs limites) + mesures réalisées hors conditions normales et respectant les valeurs limites
(2) : Ces valeurs sont déterminées par l'acte administratif d'autorisation de l'ouvrage
(3) : La STEU est hors condition normale de fonctionnement pour un paramètre donnée lorsque la charge d'entrée de ce paramètre dépasse sa charge de référence. Elle est hors condition normale pour l'ensemble des paramètres lorsque le débit de référence est ou que la station est en travaux programmés ou en condition de catastrophe naturelle
Pluie (mm)
Ensemble des mesures
Hors conditions normales d'exploitation
Rendement (%)
conct°sortie (mg/l)
Rendement (%)
conct°sortie (mg/l)
Rendement (%)
conct°sortie (mg/l)
Rendement (%)
conct°sortie (mg/l)
Rendement (%)
conct°sortie (mg/l)
Rendement (%)
conct°sortie (mg/l)
Rendement (%)
conct°sortie (mg/l)
Rendement (%)
conct°sortie (mg/l)
Rendement (%)
conct°sortie (mg/l)
Rendement (%)
conct°sortie (mg/l)
Coliformes totaux (nbr/100ml)
conct°sortie (mg/l)
Coliformes fécaux (nbr/100ml)
Streptocoques fécaux (nbr/100ml)
Rendement (%)
conct°sortie (mg/l)
Rendement (%)
conct°sortie (mg/l)
Rendement (%)
conct°sortie (mg/l)
Rendement (%)
conct°sortie (mg/l)
Conditions normales d'exploitation

## Conf loc. autres paramètres N P
0
Evaluation annuelle de la conformité locale du système de traitement (STEU+DO en tête de station)
pour les paramètres autres que l'azote et le phosphore évalués par moyenne annuelle (3)
| Année | 0 | conct°sortie (mg/l) | ou Rendement (%) | ou Flux sortie (kg/j) | conct°sortie (mg/l) | ou Rendement (%) | ou Flux sortie (kg/j) | conct°sortie (mg/l) | ou Rendement (%) | ou Flux sortie (kg/j)
| Débit journalier de référence (m3/j) | 0
| Capacité nominale en kg DBO5/j | 0
| Valeurs limites de l'autorisation | Période générale
| de rejet (moyenne) (1) | 0
0
Nombre de mesures réalisées et transmises
| Moyenne des mesures réalisées (2) | Période générale
0
0
Valeurs maximales enregistrées
Nombre de mesures à réaliser par an (A) (1)
Nombre de mesures réalisées, transmises y compris celles réalisées hors conditions normales d'exploitation
Nombre de mesures réalisées hors conditions normales d'exploitation ( C )
Pourcentage de mesures réalisées hors conditions normales d'exploitation (A)/( C)
Respect performances requises (oui/non)
| Evaluation de la conformité locale du système de traitement prenant en compte l'ensemble des paramètres (calculé informatiquement) (oui/non) |  | 0 |  |  |  | Pourcentage annuel de débits transmis en sortie : |  |  | 0
| Conformité locale du système de traitement décidée par le service de la Police de l'Eau (oui/non) |  | 0
(1) : ces valeurs sont déterminées par l'acte administratif d'autorisation de l'ouvrage
(2) : la moyenne annuelle des mesures est calculée à partir des flux (cf. circulaire jugement de la conformité….). Elle est calculée pour chaque période
(3) La conformité sera évaluée par rapport à la moyenne annuelle ou par période selon les prescriptions figurant dans l'arrêté d'autorisation de l'ouvrage en excluant les résultats réalisés hors conditions normales d'exploitation
(4) : La STEU est hors condition normale de fonctionnement pour un paramètre donnée lorsque la charge d'entrée de ce paramètre dépasse sa charge de référence. Elle est hors condition normale pour l'ensemble des paramètres lorsque le débit de référence est dépassé ou que la station est en travaux programmés ou en condition de catastrophe naturelle
Ensemble des mesures
Hors conditions normales d'exploitation
Conditions normales d'exploitation